# CALEX

dekalcifikační přípravek pro parní čističky

návod k použití

Neznečišťuje životní prostředí – 100% biologicky odbouratelný.

1000 ml balení postačí pro 4 čištění třílitrové nádrže.

Použití:

- Vypusťte  nádrž a vypláchněte ji.

- Přidejte Calex (250 ml na 3 litrovou nádrž) a doplňte vodou.

- Zahřejte roztok na 50°C a nechejte zahřátý na tuto teplotu cca. 10 minut. POZOR! Přivedete-li roztok do varu poškodíte přístroj!

- Roztok nechejte působit nejméně 1 hodinu, doporučuje se ponechat jej v nádrži cca 12 hodin.

- Vypusťte roztok z nádrže, vypláchněte ji vodou a naplňte.