# DC KÄLTESPRAY

# Spray pro indikaci vitality zubů a pro chlazení otiskovacích materiálů

### Návod k použití

Pro teploty do –45°C

Obsah: 200 ml

POZOR: Tlaková nádobka. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Neodhazujte plné ani použité nádobky do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na rozpálené materiály. Nestavte nádobku poblíž zdrojů tepla. Při manipulaci nekuřte. Uchovávejte z dosahu dětí.

Vyrábí: DC Dental Central, SRN

Extrémní hořlavina

Neobsahuje FCKW

Katalogové číslo: 018041