DIGESTOŘ  D-114

Digestoř umožňuje umístění dvou vypalovacích pecí. Zavěšuje se na stěnu, ve které může být instalována ventilace i elektrické napájení. Může také stát na skříňce opatřené dvířky a policemi. Digestoř má pantograficky zavěšené přední krycí sklo odklopné nahoru, které je opatřeno ochrannou fólií. Systém pantografu je vyvážen plynovými vzpěrami, které činí manipulaci s krycím sklem pohodlnou.

Pokud bude ventilace umístěna na závěsné stěně její střed by měl být asi 20 cm pod horní hranou digestoře. Umístění výstupu k ventilátoru na horní ploše digestoře je třeba předem dohodnout s výrobcem, který zhotoví výstupní otvor   150 mm. Přívodní zásuvky doporučujeme umístit na závěsné stěně asi 30 cm nad spodní hranou digestoře.

Digestoř je vyrobena z nerezové oceli a opatřena keramickým dnem. V příslušenství jsou dva závěsné kotevní šrouby s příložkou.

Ventilace, doprava a instalace není započtena v ceně.

TECHNICKÁ DATA:

- Vnější rozměry:

Výška:			 	 91 cm

Šířka:					100 cm

Hloubka:				  78 cm

- Potřebná volná výška nad digestoří	  90 cm

# VÝROBCE ZAJIŠŤUJE ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

TRYSTOM, spol. s r. o.

Přístrojová a zdravotnická technika

Pasteurova 15

772 00 Olomouc

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: + 420 – 585 225 262

Fax: + 420 – 585 225 262

Gsm.: + 420 – 777 006 060

E-mail: trystom@trystom.cz

http://www.trystom.cz